Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck

Załącznik nr 5 - Wzór oceny wyrobów zawierających azbest wg załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 5 sierpnia 2010r.

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

zawierających azbest

Miejsce/obiekt/urządzenie budowlane/instalacja przemysłowa

.……………………………………………………………………………………….

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej

…………………………………………………………………………………………

Rodzaj zabudowy:  ………………………………………………………………….

Numer działki ewidencyjnej:…………………………………………………………
Numer obrębu ewidencyjnego:……………………………………………………..
Nazwa/Rodzaj wyrobu ………………………………………………………………
Ilość wyrobów (m2,tony) …………………………………………………………….
Data sporządzenia poprzedniej oceny: .............................................................
	Grupa/Nr
	Wyrób – rodzaj
	Punkty
	Ocena

	I.       Sposób zastosowania azbestu

	1
	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
	30
	

	2
	Tynk zawierający azbest
	30
	

	3
	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3)
	25
	

	4
	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)
	10
	

	II.     Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

	5
	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
	60
	

	6
	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski załamania), naruszona struktura włókien
	30
	

	7
	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach
	15
	

	8
	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń
	0
	

	III. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

	9
	Wyrób jest przedmiotem jakiś prac
	15
	

	10
	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)
	10
	

	11
	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
	10
	

	12
	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
	10
	

	13
	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	0
	

	IV. Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych

	14
	Bezpośrednio w pomieszczeniu
	30
	

	15
	Za zawieszonym nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
	25
	

	16
	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
	25
	

	17
	Na zewnątrz obiektu (np.tynk)
	20
	

	18
	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)
	10
	

	19
	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną

powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
	10
	

	20
	Bez kontaktu z pomieszczeniem, (np. dach odizolowany od pomieszczeń mieszkalnych)
	0
	

	V. Wykorzystanie miejsca / obiektu / urządzenia budowlanego / instalacji przemysłowej

	21
	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców
	40
	

	22
	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 
	30
	

	23
	Czasowo (np. domki rekreacyjne)
	15
	

	24
	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)
	5
	

	25
	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)
	0
	

	SUMA PUNKTÓW OCENY
	

	STOPIEŃ PILNOŚCI
	


UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

Stopień pilności I              od 120 punktów



wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowe) lub zabezpieczenie                                

Stopień pilności II             od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III             do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat                                    
PAGE  
1

